## Sheet1
序号 | 所属供电所 | 停电时间 | 停电变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 峡山供电所 | 11月2日09：30 - 17：30 | 110kV峡山站10kV峡南线563退出重合闸 | 计划停电
2 | 陇田供电所 | 11月2日09:00 - 19:00 | 退出110kV田心站10kV华林线514线路重合闸 | 计划停电
5 | 陈店供电所 | 11月3日06:00-22:00 | 110kV南湖站10kV北沟线521退出重合闸； 110kV南湖站10kV流溪线524退出重合闸； 110kV南湖站10kV湖西线525退出重合闸； 110kV南湖站流溪线#1环网柜601开关。 | 计划停电
4 | 陈店供电所 | 11月3日08:00-20:00 | 110kV陈店站10kV港后线530退出重合闸； 110kV陈店站10kV新港线543退出重合闸。 | 计划停电
7 | 陈店供电所 | 11月6日07:00-22:00 | 110kV南湖变电站南林线519退出重合闸 | 计划停电
9 | 峡山供电所 | 11月6日10：00 - 19：00 | 110kV峡山站10kV上西线#16杆16T1开关 | 计划停电
3 | 司马供电所 | 11月6日10:30-20:30 | 110kV陈店变电站华新线563开关退出重合闸； | 计划停电
6 | 胪岗供电所 | 11月6日08：00-17:00 | 110kV院西站10kV胪四线525开关退出重合闸、110kV院西站10kV溪头线524开关退出重合闸。 | 计划停电
8 | 峡山供电所 | 11月6日09:00 - 20:00 | 110kV华桥站10kV东溪干517开关；110kV义英站10kV东溪线568退出重合闸； | 计划停电
11 | 陈店供电所 | 11月7日08:00-21:00 | 110kV南湖站流溪线#1环网柜601开关。 | 计划停电
10 | 陈店供电所 | 11月7日06:00-08:00 | 110kV南湖站10kV流溪线524退出重合闸； 110kV南湖站10kV湖西线525退出重合闸。 | 计划停电
12 | 陈店供电所 | 11月7日22:00-24：00 | 110kV南湖站10kV流溪线524退出重合闸； 110kV南湖站10kV湖西线525退出重合闸。 | 计划停电
13 | 两英供电所 | 11月7日09：00 - 22：00 | 220kV两英变电站10kV两海线517开关 | 计划停电
14 | 两英供电所 | 11月7日09：30 - 22：30 | 220kV两英变电站10kV两瓯线516开关 | 计划停电
15 | 井都供电所 | 11月8日7:30-20：00 | 110kV双山站10kV诗家线#2环网柜603开关后段线路 | 计划停电
17 | 两英供电所 | 11月9日09：00 - 22：00 | 110kV古厝变电站10kV古岭线520开关 | 计划停电
16 | 两英供电所 | 11月9日09：30 - 22：30 | 110kV古厝变电站10kV古溪线515开关 | 计划停电
18 | 两英供电所 | 11月9日07:00 - 20:00 | 110kV司马站10kV两东线退出重合闸 | 计划停电
22 | 陈店供电所 | 11月10日06:30-23:30 | 1、下辽线#5环网柜10kV下辽线VI603开关至宅围线#63杆宅围线下辽线联络L600开关2、110kV南湖站10kV汕柄线#1电缆分接箱602开关至10kV汕柄线#98杆98T1开关 | 计划停电
23 | 仙城供电所 | 11月10日07:30-20:30 | 10kV新联变电站10kV北美线524开关；北美线#15塔15T01刀闸；红墩线513开关；红墩线#41塔41T1开关； | 计划停电
19 | 成田供电所 | 11月10日10:00 - 20:00 | 110kV沙陇站10kV西岐线536开关退出重合闸 | 计划停电
20 | 红场供电所 | 11月10日11：00 - 20：00 | 10kV水头线10kV红场中村2#公用台变；10kV红场仙田公用台变 | 计划停电
21 | 陇田供电所 | 11月10日10:30 - 20:30 | 退出110kV田心站10kV田洋线线路重合闸 | 计划停电
24 | 两英供电所 | 11月10日09：00 - 22：00 | 220kV两英变电站10kV沙北线518开关 | 计划停电
25 | 两英供电所 | 11月10日08：00 - 21：00 | 110kV古厝变电站10kV古石线退出重合闸 | 计划停电
26 | 两英供电所 | 11月10日09：30 - 22：30 | 110kV古厝变电站10kV古美线523开关 | 计划停电
27 | 峡山供电所 | 11月12日07:00 - 19:00 | 110kV义英站10kV东溪线、10kV桥顺线、10kV义园线、10kV华桥线退出重合闸； | 计划停电
28 | 陈店供电所 | 11月13日07:30-19:30 | 110kV南湖站宅草线528重合闸 | 计划停电
31 | 井都供电所 | 11月14日09:00 - 18:00 | 110kV双山站10kV神山线Ⅰ分段11T1开关后段线路 | 计划停电
29 | 司马供电所 | 11月14日10：30 - 20：30 | 110kV司马变电站10kV上地线司三6#分支#1杆10kV司马司三7#公用台变 | 计划停电
30 | 峡山供电所 | 11月14日10：00 - 19：00 | 110kV峡山站10kV双线538退出重合闸 | 计划停电
32 | 两英供电所 | 11月14日08：00 - 21：00 | 110kV古厝变电站10kV商贸线516开关 | 计划停电
33 | 两英供电所 | 11月14日09：30 - 22：30 | 110kV古厝变电站10kV古英线519开关 | 计划停电
35 | 陈店供电所 | 11月15日07：00-22：00 | 10kV新山线518开关至新山线#29杆29T1开关 | 计划停电
36 | 陈店供电所 | 11月15日07:30-19:30 | 110kV南湖站溪北线#20塔20T1开关； 110kV南湖站南林线#01塔01T1开关； 110kV南湖站南林线#46杆46T1开关。 | 计划停电
34 | 成田供电所 | 11月15日08:00 - 18:00 | 110kV沙陇站10kV深美线548开关退出重合闸 | 计划停电
38 | 两英供电所 | 11月15日09:00 - 20:00 | 220kV两英站10kV永丰线#1环网柜604开关后段线路；220kV两英站10kV永丰线#3环网柜601开关；220kV两英站10kV永丰线#3环网柜602开关 | 计划停电
37 | 峡山供电所 | 11月15日10：00 - 19：00 | 110kV华桥变电站10kV桥中线521退出重合闸 | 计划停电
39 | 陇田供电所 | 11月16日07:00 - 18:30 | 110kV双山站10kV双信线退出重合闸 | 计划停电
40 | 峡山供电所 | 11月16日09:00 - 20:00 | 110kV华桥站10kV桥南线退出重合闸 | 计划停电
41 | 陈店供电所 | 11月17日08:00-20:00 | 110kV南湖站10kV北沟线521退出重合闸； 110kV南湖站10kV美南线526退出重合闸。 | 计划停电
42 | 雷岭供电所 | 11月17日07:30 - 19:00 | 110kV红场变电站10kV雷岭线退出重合闸、110kV红场变电站10kV红岭线退出重合闸 | 计划停电
43 | 陇田供电所 | 11月19日04:00 - 23:30 | 110kV田心站10kV华林线#32塔32T1开关、10kV田安线#1环网柜605开关 | 计划停电
44 | 峡山供电所 | 11月19日07:00 - 19:00 | 110kV峡山站10kV上家线#102杆102T1开关 | 计划停电
46 | 仙城供电所 | 11月20日08:00-21:00 | 110kV新联变电站10kV新长线530退出重合闸；110kV新联变电站10kV新径线514退出重合闸 | 计划停电
45 | 司马供电所 | 11月20日09:00-19:00 | 110kV港美站10kV港洋线窖下支线#06杆窖下3#公用台变 | 计划停电
49 | 陈店供电所 | 11月21日07：00-22：00 | 110kV陈店变电站10kV文溪线陈沙路灯1#支线#01杆01T1开关 | 计划停电
47 | 成田供电所 | 11月21日09:00 - 22:00 | 220kV成田站10kV简朴线520开关 | 计划停电
48 | 成田供电所 | 11月21日09:30 - 22:30 | 220kV成田站10kV家一线531开关 | 计划停电
50 | 雷岭供电所 | 11月21日07:30 - 19:00 | 110kV红场变电站10kV雷岭线#169杆169T1开关后段线路 | 计划停电
51 | 陈店供电所 | 11月22日07:30-19:30 | 110kV陈店站港后线港后24#大队支线#2杆2T01刀闸 | 计划停电
52 | 司马供电所 | 11月22日08:00-18:00 | 110kV司马变电站10kV华西线洋坞洲2#支线#4杆4T01隔离开关； | 计划停电
55 | 陈店供电所 | 11月23日07：30-21：30 | 110kV陈店变电站10kV文溪线退出重合闸 | 计划停电
54 | 陈店供电所 | 11月23日08:00-20:00 | 110kV陈店站新光线#106杆106T01刀闸 | 计划停电
53 | 成田供电所 | 11月23日09:00 - 20:00 | 220kV成田站10kV成电线533开关 | 计划停电
56 | 雷岭供电所 | 11月23日09:30 - 20:30 | 110kV红场变电站10kV雷岭线退出重合闸、110kV红场变电站10kV红岭线退出重合闸 | 计划停电
61 | 两英供电所 | 11月24日09：00 - 21：00 | 110kV古厝变电站10kV古美线8#环网柜602开关至古美线#15环网柜601开关之间线路 | 计划停电
60 | 两英供电所 | 11月24日07:00 - 19:00 | 220kV两英站10kV鹤青线、东北线、溪心线、莲塘线退出重合闸；220kV两英站10kV两海线东北10#支线#17杆17T1开关后段线路； | 计划停电
59 | 司马供电所 | 11月24日08:00-18:00 | 110kV司马变电站10kV港洲线#44塔44T1开关；110kV司马变电站10kV港洲线后作溪电排支线#1杆1T1开关； | 计划停电
58 | 陈店供电所 | 11月24日07:30-19:30 | 110kV陈店站新港线港后7#支线#05杆05T01刀闸 | 计划停电
57 | 胪岗供电所 | 11月24日10：00-22:00 | 110kV院西站10kV溪头线524开关退出重合闸 | 计划停电
62 | 陇田供电所 | 11月25日04:00 - 23:30 | 110kV田心站10kV华林线514开关至110kV田心站10kV华林线#32塔32T1开关、10kV田安线#1环网柜602开关、603开关， | 计划停电
63 | 峡山供电所 | 11月25日09:00 - 20:00 | 110kV义英站10kV东溪线东溪9#支线#8杆8T1开关 | 计划停电
64 | 峡山供电所 | 11月26日07:00 - 19:00 | 110kV义英站10kV东溪线#40塔40T1开关 | 计划停电
65 | 陈店供电所 | 11月27日07：00-22：00 | 山门线#19塔19T1开关至山门线#45塔45T1开关 | 计划停电
66 | 陈店供电所 | 11月27日08:00-20:00 | 110kV陈店站10kV港后线530退出重合闸； 110kV陈店站10kV新港线543退出重合闸； 110kV陈店站10kV陈港线571退出重合闸。 | 计划停电
67 | 陈店供电所 | 11月27日09：30-13：30 | 110kV陈店站陈港线坚达支线#6杆6T1开关 | 计划停电
68 | 两英供电所 | 11月27日07:30 - 20:30 | 110kV司马站10kV两东线退出重合闸 | 计划停电
69 | 成田供电所 | 11月28日09:30 - 22:00 | 220kV成田站10kV家一线531开关退出重合闸 | 计划停电
73 | 井都供电所 | 11月28日07:00 - 21:00 | 110kV双山站10kV双湖线、110kV双山站10kV双埕线退出重合闸 | 计划停电
70 | 成田供电所 | 11月28日09:00 - 19:00 | 220kV成田站10kV简朴线520退出重合闸 | 计划停电
71 | 司马供电所 | 11月28日08:00-18:00 | 110kV司马变电站10kV上美线#2环网柜602开关 | 计划停电
72 | 雷岭供电所 | 11月28日07:30 - 19:00 | 110kV红场变电站10kV雷岭线鹅地2#分支线#3杆10kV雷岭鹅地2#公用台变3T01刀闸后段线路 | 计划停电
75 | 两英供电所 | 11月29日07:30 - 19:00 | 220kV两英站10kV两北线西新居委支线#1杆1T1开关后段线路 | 计划停电
74 | 陇田供电所 | 11月29日07:00 - 18:30 | 110kV沙陇站10kV沙东线退出重合闸 | 计划停电
76 | 陇田供电所 | 11月30日09:00 - 22:00 | 220kV成田变电站10kV兴陇线521开关 | 计划停电
Note on A10: NTKO: 增补
Note on A19: NTKO: 增补
Note on A28: NTKO: 增补
Note on A38: NTKO: 增补
Note on A41: NTKO: 增补
Note on A43: NTKO: 增补
Note on A45: NTKO: 增补
Note on A51: NTKO: 增补
Note on A57: NTKO: 增补
Note on A59: NTKO: 增补
Note on A64: NTKO: 增补
Note on A65: NTKO: 增补
Note on A69: NTKO: 增补
Note on A74: NTKO: 增补
Note on A75: NTKO: 增补