## Sheet1
序号 | 所属供电所 | 停电时间 | 停电变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 陈店供电所 | 1月3日07:00-20:00 | 1、110kV南湖站10kV北沟线521开关退出重合闸 | 计划停电
42 | 胪岗供电所 | 1月3日08:00-18:00 | 110kV院西站站10kV泗和线东洋支线#25杆25T01RD跌落式熔断器后线线路 | 计划停电
2 | 陈店供电所 | 1月4日06:00-23:00 | 1、110kV南湖站北沟线#13塔13T1开关转热备用 2、110kV南湖站北沟线#47塔47T1开关转热备用 3、110kV南湖站10kV北沟线521开关退出重合闸 4、110kV南湖站10kV美南线526开关退出重合闸 5、110kV南湖站10kV宅草线528开关退出重合闸 | 计划停电
14 | 红场供电所 | 1月4日08:00 - 20:00 | 110kV红场变电站10kV水头线514 10kV红场水美公用台变 | 计划停电
43 | 胪岗供电所 | 1月4日9：00-18：30 | 110kV院西站10kV泗黄线#50杆50T1开关后段线路 | 计划停电
44 | 胪岗供电所 | 1月4日11：30-17：00 | 220kV成田站10kV港民线新中后洋分支线#8杆10kV胪岗新中后洋三横路公用台变 | 计划停电
45 | 胪岗供电所 | 1月4日12：00-17：00 | 220kV两英站10kV港联线四和支线#99杆10kV胪岗尖尾潘2#公用台变 | 计划停电
57 | 司马供电所 | 1月4日07:00-19:00 | 110kV司马站尔得发线#26塔26T1开关 | 计划停电
66 | 峡山供电所 | 1月4日10：00-19：00 | 110kV华桥变电站10kV桥潮线530退出重合闸 | 计划停电
67 | 峡山供电所 | 1月4日11:00-20：30 | 110kV华桥变电站10kV桥虹线518退出重合闸 | 计划停电
3 | 陈店供电所 | 1月5日06:00-19:00 | 1、110kV南湖站10kV北沟线521开关退出重合闸 | 计划停电
4 | 陈店供电所 | 1月5日08:00-18:00 | 110kV陈店站三合线574开关重合闸 | 计划停电
18 | 井都供电所 | 1月5日07:30 - 17:30 | 110kV双山站10kV双湖线上南蔬菜支线#44杆10kV井都神山8#公用台变44T01刀闸 | 计划停电
23 | 雷岭供电所 | 1月5日09:00 - 19:00 | 110kV红场站10kV红岭线赤坪支线#01杆01T1开关后段线路 | 计划停电
27 | 两英供电所 | 1月5日10:00 - 19:00 | 110kV司马站10kV两西线退出重合闸 | 计划停电
28 | 两英供电所 | 1月5日09:30 - 19:30 | 220kV两英站10kV仙新线退出重合闸 | 计划停电
37 | 陇田供电所 | 1月5日07:00 - 19:30 | 110k田心站10kV田辉线#1环网柜603开关（备用开关）；挂号单 | 计划停电
46 | 胪岗供电所 | 1月5日12:00-22:00 | 220kV成田站10kV港中线530开关退出重合闸 | 计划停电
47 | 胪岗供电所 | 1月5日12:30-18:00 | 220kV成田站10kV港中线前洋中学分支线#03杆10kV胪岗新中前洋电站公用台变 | 计划停电
48 | 胪岗供电所 | 1月5日13:30-18:30 | 220kV两英站10kV港联线五丰支线#52杆10kV胪岗五丰公用台变 | 计划停电
68 | 峡山供电所 | 1月5日11:00-20：00 | 110kV和平变电站10kV和丰线#03杆03T01刀闸 | 计划停电
78 | 仙城供电所 | 1月5日06:30-17:00 | 110kV古厝站10kV利陂线深溪新狮支线#1杆1T01刀闸； | 计划停电
5 | 胪岗供电所 | 1月6日06:30-19:30 | 110kV院西站10kV胪四线南洋支线#1环网柜604开关 | 计划停电
6 | 陈店供电所 | 1月6日10:00 - 20:00 | 110kV南湖站10kV溪北线523开关退出重合闸 | 计划停电
19 | 井都供电所 | 1月6日11:00-19:00 | 110kV双山站10kV双五线#2环网柜602开关后段线路 | 计划停电
24 | 雷岭供电所 | 1月6日13:00 - 15:00 | 1、110kV红场站10kV红岭线赤坪支线#80杆10kV雷岭赤坪1#公用台变；2、110kV红场站10kV红岭线赤坪2#分支线#01杆10kV雷岭赤坪1#公用台变 | 计划停电
29 | 两英供电所 | 1月6日09:30 - 20:30 | 220kV两英站10kV两丰线退出重合闸 | 计划停电
38 | 陇田供电所 | 1月6日12:00 - 20:00 | 退出110kV沙陇站10kV石坑线532线路重合闸 | 计划停电
49 | 胪岗供电所 | 1月6日09:00-20:00 | 110kV院西站10kV泗黄线518开关退出重合闸 110kV院西站10kV院桂线529开关退出重合闸 | 计划停电
58 | 司马供电所 | 1月6日07:00-23:00 | 110kV港美站10kV港成线#5环网柜10kV广部支线602开关; 110kV港美站10kV港方线521开关退出重合闸; 110kV港美站10kV港欣线533开关退出重合闸; 110kV港美站10kV港欣线港欣线1#电缆分接箱602开关; | 计划停电
79 | 仙城供电所 | 1月6日11:30-20:00 | 110kV新联站10kV北美线#41塔41T1自动化开关 | 计划停电
80 | 仙城供电所 | 1月6日08:00-11:00 | 110kV新联站10kV红墩线522退出重合闸； 110kV新联站10kV北美线524退出重合闸。 | 计划停电
81 | 仙城供电所 | 1月6日20:00-22:00 | 110kV新联站10kV红墩线522退出重合闸； 110kV新联站10kV北美线524退出重合闸。 | 计划停电
7 | 陈店供电所 | 1月7日09:00-19:00 | 10kV陈店溪南22#公用台变 | 计划停电
8 | 陈店供电所 | 1月7日09:00-19:00 | 110kV南湖站宅草线528开关退出重合闸 | 计划停电
25 | 雷岭供电所 | 1月7日11:00 - 13:00 | 1、110kV红场站10kV雷岭线西坑支线#58杆10kV雷岭西坑1#公用台变；2、110kV红场站10kV雷岭线鹅地2#分支线#3杆10kV雷岭鹅地2#公用台变. | 计划停电
50 | 胪岗供电所 | 1月7日07:30-22:30 | 110kV院西站10kV胪四线525开关转检修 110kV院西站10kV溪头线524开关转检修 110kV院西站10kV胪四干线514开关转检修 | 计划停电
82 | 仙城供电所 | 1月7日08:00-19:30 | 110kV新联站10kV新长线天仙古岩支线#08杆08T01刀闸 | 计划停电
15 | 红场供电所 | 1月8日08:00 - 20:00 | 110kV红场变电站10kV林招线516 10kV红场林招村2#公用台变 | 计划停电
20 | 井都供电所 | 1月8日09:00 - 21:00 | 110kV双山站10kV双湖线524退出重合闸 | 计划停电
26 | 雷岭供电所 | 1月8日11:00 - 13:00 | 1、110kV红场站10kV红岭线东老7#分支线#02杆10kV雷岭东老5#公用台变；2、110kV红场站10kV红岭线洋坑分支线#44杆10kV雷岭南溪2#公用台变。 | 计划停电
51 | 胪岗供电所 | 1月8日07:30-18:00 | 110kV沙陇站10kV港头线乡政府支线#01杆10kV胪岗上厝乡政府2#公用台变、10kV胪岗上厝乡政府3#公用台变 110kV沙陇站10kV港头线乡政府支线#02杆10kV胪岗上厝乡政府1#公用台变 | 计划停电
69 | 峡山供电所 | 1月8日10:00-19：00 | 110kV华桥变电站10kV桥南线525退出重合闸 | 计划停电
83 | 仙城供电所 | 1月8日09:30-21:00 | 110kV新联站10kV红墩线522退出重合闸； 110kV新联站10kV北美线524退出重合闸。 | 计划停电
84 | 仙城供电所 | 1月8日07:00-19:00 | 110kV新联站10kV新长线530开关退出重合闸 | 计划停电
16 | 红场供电所 | 1月9日12:30 - 22:30 | 110kV红场变电站10kV水头线514 10kV红场大輋村2#公用台变 | 计划停电
30 | 两英供电所 | 1月9日12:00 - 21:00 | 110kV古厝站10kV古东线8#电缆分接箱602开关后段线路 | 计划停电
31 | 两英供电所 | 1月9日11:00 - 20:30 | 110kV古厝站10kV古凤线退出重合闸 | 计划停电
32 | 两英供电所 | 1月9日06:00 - 20:00 | 220kV两英站10kV莲塘线退出重合闸 | 计划停电
33 | 两英供电所 | 1月9日06:30 - 20:00 | 220kV两英站10kV仙新线、10kV英光线、10kV胪岗站线、10kV港联线退出重合闸 | 计划停电
52 | 胪岗供电所 | 1月9日08:00-19:00 | 110kV院西站10kV泗和线533开关退出重合闸 | 计划停电
53 | 胪岗供电所 | 1月9日09:30-19:30 | 110kV院西站10kV院平线510开关退出重合闸 | 计划停电
54 | 胪岗供电所 | 1月9日13:30-18:30 | 110kV院西站10kV院平线沟南西支线#29杆10kV胪岗溪尾沟南西公用台变 | 计划停电
55 | 胪岗供电所 | 1月9日10:00-20:00 | 110kV院西站10kV院新线527开关退出重合闸 | 计划停电
56 | 胪岗供电所 | 1月9日07:30-13:00 | 220kV成田站10kV港中线前洋上陇路分支线#07杆10kV胪岗新中前洋上陇路公用台变 | 计划停电
70 | 峡山供电所 | 1月9日10:30 - 20:00 | 110V义英站10kV东溪线、110kV华桥站10kV桥潮线退出重合闸 | 计划停电
9 | 陈店供电所 | 1月10日06:00-22:00 | 110kV陈店站10kV山门线541开关； 110kV陈店站山门线#46塔46T1开关； 110kV陈店站10kV新光线562开关； 110kV陈店站新光线#72塔72T1开关； 110kV陈店站10kV文溪线573开关； 110kV陈店站文溪线#52塔52T1开关； 110kV陈店站三合线#14塔14T1开关； 110kV陈店站三合线#15塔15T1开关。 | 计划停电
17 | 红场供电所 | 1月10日08:00 - 20:00 | 110kV红场变电站10kV林招线516 10kV红场仙田2#公用台变 | 计划停电
21 | 井都供电所 | 1月10日06:30 - 19:30 | 110kV双山站10kV神山线退出重合闸 | 计划停电
34 | 两英供电所 | 1月10日09:00 - 20:00 | 110kV新联站10kV禾皋线、10kV振和线、10kV新禾线退出重合闸 | 计划停电
35 | 两英供电所 | 1月10日11:30 - 22:00 | 110kV新联站10kV禾皋线退出重合闸 | 计划停电
39 | 陇田供电所 | 1月10日07:00 - 20:00 | 110kV田心站10kV南埔线#29塔29T1开关 | 计划停电
71 | 峡山供电所 | 1月10日12:00-21：00 | 110kV华桥变电站10kV华凤线520退出重合闸 | 计划停电
72 | 峡山供电所 | 1月10日12:30-21：30 | 110kV华桥变电站10kV桥园线519退出重合闸 | 计划停电
73 | 峡山供电所 | 1月10日09:30 - 19:00 | 110kV华桥站10kV桥顺线、110kV义英站10kV南里线退出重合闸 | 计划停电
74 | 峡山供电所 | 1月10日10:00 - 19:30 | 110kV华桥站10kV桥顺线、110kV义英站10kV义园线、10kV华桥线、10kV东溪线、10kV南田线退出重合闸 | 计划停电
85 | 仙城供电所 | 1月10日11:00-22:30 | 110kV新联站10kV金竹线榕堂高销分支线#04杆04T01刀闸 | 计划停电
10 | 陈店供电所 | 1月11日10:30-20:30 | 10kV陈店流溪4#公用台变 | 计划停电
11 | 陈店供电所 | 1月11日10:00-20:00 | 10kV陈店流溪村7#公用台变 | 计划停电
40 | 陇田供电所 | 1月11日07:00 - 19:30 | 110k田心站10kV田辉线#2环网柜602开关（备用开关）；挂号单 | 计划停电
59 | 司马供电所 | 1月11日07:30 - 18:30 | 退出110kV司马站10kV塭美线518开重合闸 | 计划停电
60 | 司马供电所 | 1月11日08:00-18:00 | 退出110kV港美站10kV港排线522开关退出重合闸； | 计划停电
86 | 仙城供电所 | 1月11日09:30-21:00 | 110kV新联站10kV新长线530开关退出重合闸； | 计划停电
91 | 红场供电所 | 1月11日11:00 - 21:00 | 110kV红场变电站10kV水头线514 10kV红场水头5#公用台变 | 计划停电
36 | 两英供电所 | 1月12日09:30 - 20:30 | 220kV两英站10kV两河线、10kV南港线、10kV古厝线、10kV龙岭线退出重合闸 | 计划停电
41 | 陇田供电所 | 1月12日07:00 - 20:00 | 110kV双山站10kV双信线退出重合闸 | 计划停电
61 | 司马供电所 | 1月12日10:30-21：30 | 110kV港美站10kV港方线521开关退出重合闸; 110kV港美站10kV港欣线533开关退出重合闸; | 计划停电
62 | 司马供电所 | 1月12日08:00-18:00 | 110kV港美站10kV港成线#4环网柜10kV小西4#支线603开关 | 计划停电
75 | 峡山供电所 | 1月12日10:00-19：00 | 110kV和平变电站10kV练南线542退出重合闸 | 计划停电
87 | 仙城供电所 | 1月12日09:00-20:30 | 110kV新联站10kV新长线小坑交界分支线#03杆03T01刀闸 | 计划停电
92 | 红场供电所 | 1月16日11:00 - 21:00 | 110kV红场变电站10kV水头线514 潘岱村1#公用台变 | 计划停电
12 | 陈店供电所 | 1月13日09:30-19:30 | 10kV陈店沟湖25#公用台变 | 计划停电
22 | 井都供电所 | 1月13日10:00 - 19:00 | 110kV海门站10kV上南线530退出重合闸 | 计划停电
63 | 司马供电所 | 1月13日07:30-20:30 | 110kV司马站10kV司马线528退出重合闸、110kV司马站10kV司马线#37杆37T1开关 | 计划停电
76 | 峡山供电所 | 1月13日11:30-20：30 | 110kV华桥变电站10kV桥潮线530退出重合闸 | 计划停电
77 | 峡山供电所 | 1月13日10:30-19：30 | 110kV院西变电站10kV院东线523退出重合闸 | 计划停电
88 | 仙城供电所 | 1月13日08:00-19:30 | 110kV新联站10kV新长线530开关退出重合闸； | 计划停电
13 | 成田供电所 | 1月14日09:00-19:00 | 110kV沙陇站10kV深美线西岐15#支线#1塔1T1开关 | 计划停电
89 | 仙城供电所 | 1月15日09:00-20:30 | 110kV新联站10kV友北线二片埕分支线#01杆01T01刀闸 | 计划停电
64 | 司马供电所 | 1月16日09:30-19:30 | 退出110kV司马站10kV三发线527开关退出重合闸； | 计划停电
65 | 司马供电所 | 1月16日10:00-20:00 | 退出110kV司马站10kV塭美线518开关退出重合闸； | 计划停电
90 | 仙城供电所 | 1月16日08:00-19:30 | 110kV新联站10kV友北线527开关退出重合闸； | 计划停电
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
Note on A16: NTKO: 增补
Note on A17: NTKO: 增补
Note on A28: NTKO: 增补
Note on A48: NTKO: 增补
Note on A49: NTKO: 增补
Note on A50: NTKO: 增补
Note on A51: NTKO: 增补
Note on A57: NTKO: 增补
Note on A61: NTKO: 增补
Note on A62: NTKO: 增补
Note on A66: NTKO: 增补