## Sheet1
序号 | 所属供电所 | 停电时间 | 停电变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 两英供电所 | 2月3日10:00 - 20:00 | 220kV两英站10kV古厝线528退出重合闸 | 计划停电
2 | 陈店供电所 | 2月7日08:00-21:00 | 110kV南湖变电站10kV宅草线528退出重合闸。 | 计划停电
3 | 陈店供电所 | 2月7日07:30-20:30 | 10kV陈店溪南22#公用台变转冷备用 | 计划停电
4 | 陈店供电所 | 2月7日09:30-21:30 | 1、110kV南湖站10kV北沟线521开关退出重合闸 | 计划停电
5 | 红场供电所 | 2月7日10：00 - 20：00 | 110kV红场变电站 10kV水头线514退出重合闸 | 计划停电
6 | 峡山供电所 | 2月7日10：30 - 20：30 | 110kV峡山变电站10kV峡洋线532退出重合闸 | 计划停电
7 | 陇田供电所 | 2月8日9：30-19：30 | 退出110kV沙陇站10kV沙洋线547线路重合闸、退出110kV沙陇站10kV石坑线532线路重合闸、110kV沙陇站10kV沙东线541线路重合闸 | 计划停电
8 | 陈店供电所 | 2月8日06:30-23:30 | 1、110kV南湖站北沟线#13塔13T1开关转热备用 2、110kV南湖站北沟线#47塔47T1开关转热备用 3、110kV南湖站10kV北沟线521开关退出重合闸 4、110kV南湖站10kV美南线526开关退出重合闸 5、110kV南湖站10kV宅草线528开关退出重合闸 | 计划停电
9 | 峡山供电所 | 2月9日09:30-18：30 | 110kV华桥变电站10kV桥虹线#6杆6T1开关 | 计划停电
10 | 陈店供电所 | 2月9日08:00-22:00 | 110kV陈店站10kV上乡线544退出重合闸 | 计划停电
11 | 陈店供电所 | 2月9日07:00-18:00 | 110kV陈店变电站10kV陈江线退出重合闸#（1环网柜10kV陈江线II603开关； 110kV南湖站10kV南练线#44塔44T1开关； 110kV南湖站10kV浮草线粤海环保分支线1T1真空开关。） | 计划停电
12 | 陈店供电所 | 2月9日20:00-22:00 | 1、110kV南湖站10kV北沟线521开关退出重合闸 | 计划停电
13 | 陈店供电所 | 2月10日06:00-23:00 | 110kV陈店站10kV山门线541开关； 110kV陈店站山门线#45塔45T1开关； 110kV陈店站10kV新光线562开关； 110kV陈店站新光线#72塔72T1开关； 110kV陈店站10kV文溪线533开关； 110kV陈店站文溪线#70塔70T1开关； 110kV陈店站三合线#10塔10T1开关； 110kV陈店站三合线#15塔15T1开关。 | 计划停电
14 | 峡山供电所 | 2月10日10:00 - 21:00 | 110kV义英站10kV南顺线退出重合闸 | 计划停电
15 | 峡山供电所 | 2月10日09:00-18：00 | 110kV峡山变电站10kV峡强线548 | 计划停电
16 | 峡山供电所 | 2月10日8：00-17：00 | 110kV华桥变电站10kV桥虹线518开关退出重合闸； | 计划停电
17 | 两英供电所 | 2月11日09:30 - 21:30 | 110kV新联站10kV禾皋线退出重合闸； | 计划停电
18 | 雷岭供电所 | 2月12日11:00 - 14:00 | 110kV红场站10kV红岭线赤坪支线#01杆01T1开关后段线路 | 计划停电
19 | 陈店供电所 | 2月13日10:00-23:00 | 110kV陈店变电站10kV陈岛线退出重合闸（10kV陈店溪口1#(2)公用台变转冷备用） | 计划停电
20 | 两英供电所 | 2月13日07:30 - 18:00 | 220kV两英站10kV两丰线#1环网柜604开关至220kV两英站10kV两丰线#2环网柜601开关 | 计划停电
21 | 两英供电所 | 2月13日09:30 - 21:00 | 10kV古石线、10kV古凤线、10kV利陂线、10kV永丰线退出重合闸； | 计划停电
22 | 峡山供电所 | 2月14日08:00 - 19:00 | 110kV义英站10kV广祥线拱桥支线#03杆10kV峡山拱桥14#公用台变03T01刀闸后段线路 | 计划停电
23 | 红场供电所 | 2月14日09：30 - 19：30 | 110kV红场变电站 10kV林招线516退出重合闸 | 计划停电
24 | 仙城供电所 | 2月15日08:00-20:00 | 110kV新联站10kV新长线530退出重合闸 | 计划停电
25 | 峡山供电所 | 2月15日09:00-18：00 | 110kV华桥变电站10kV桥南线525退出重合闸 | 计划停电
26 | 峡山供电所 | 2月15日09:30 - 18:30 | 110V义英站10kV东溪线、110kV华桥站10kV桥潮线退出重合闸 | 计划停电
27 | 胪岗供电所 | 2月15日10:00-19:00 | 110kV院西站10kV胪二线517开关退出重合闸 110kV院西站10kV上厝线516开关退出重合闸 | 计划停电
28 | 两英供电所 | 2月15日08:00 - 19:00 | 110kV古厝站10kV永新线530开关后段线路 | 计划停电
29 | 峡山供电所 | 2月16日10:00 - 21:00 | 110kV峡山站10kV峡水线桃溪4#分支线#2杆10kV峡山桃溪老寨4#公用台变2T01刀闸后段线路 | 计划停电
30 | 峡山供电所 | 2月16日09:30 - 20:30 | 110kV峡山站10kV峡水线桃溪4#分支线#1杆10kV峡山桃溪老寨4#加1公用台变1T01刀闸后段线路 | 计划停电
31 | 司马供电所 | 2月16日07:30-18:30 | 退出110kV港美站10kV港洋线510开关退出重合闸； 退出110kV港美站10kV港洲线512开关退出重合闸； | 计划停电
32 | 司马供电所 | 2月16日08:00-18:00 | 退出110kV司马站10kV华西线526开关退出重合闸； | 计划停电
33 | 司马供电所 | 2月16日10:30-20:30 | 退出110kV港美站10kV港排线522开关退出重合闸； 退出110kV港美站10kV港涝线516开关退出重合闸； | 计划停电
34 | 陈店供电所 | 2月17日08:00-22:00 | 110kV陈店站10kV文溪线573退出重合闸； 110kV陈店站10kV新光线562退出重合闸； 110kV陈店站10kV山门线541退出重合闸； 110kV陈店站10kV三合线574退出重合闸； 110kV陈店站10kV陈围线575退出重合闸； 110kV陈店站10kV沟湖线540退出重合闸； 110kV陈店站10kV上乡线544退出重合闸； 110kV陈店站10kV新溪线568退出重合闸。 | 计划停电
35 | 峡山供电所 | 2月17日09:00 - 20:00 | 110kV义英站10kV义田线鸿丰分支线#1杆新设义英抽水18#公用台变T01刀闸后段线路 | 计划停电
36 | 两英供电所 | 2月17日07:00 - 17:30 | 220kV两英站10kV两丰线退出重合闸 | 计划停电
37 | 成田供电所 | 2月18日07:00 - 12:30 | 220kV成田站10kV简朴线沙陂支线#06杆06T01刀闸 | 计划停电
38 | 成田供电所 | 2月18日12:30 - 18:30 | 220kV成田站10kV简朴线简朴7#分支线#12杆12T01刀闸 | 计划停电
39 | 陇田供电所 | 2月19日07:00 - 12:30 | 10kV田洋线西湖大队边分支#3杆3T01刀闸 | 计划停电
40 | 陇田供电所 | 2月19日12:30 - 18:30 | 110kV田心站10kV田洋线葫芦分支#21杆21T01刀闸杆 | 计划停电
41 | 成田供电所 | 2月19日07:30 - 13:00 | 220kV成田站10kV成中线田中央4#支线#2杆2T01刀闸 | 计划停电
42 | 成田供电所 | 2月19日12:00 - 18:00 | 110kV沙陇站10kV成田线#96杆96T01刀闸 | 计划停电
43 | 陈店供电所 | 2月19日08:00-22:00 | 110kV陈店站10kV文溪线573退出重合闸； 110kV陈店站10kV新光线562退出重合闸； 110kV陈店站10kV山门线541退出重合闸； 110kV陈店站10kV三合线574退出重合闸； 110kV陈店站10kV陈围线575退出重合闸； 110kV陈店站10kV沟湖线540退出重合闸； 110kV陈店站10kV上乡线544退出重合闸； 110kV陈店站10kV新溪线568退出重合闸。 | 计划停电
44 | 陈店供电所 | 2月20日08:00-21:00 | 110kV南湖站10kV宅新线530开关退出重合闸 | 计划停电
45 | 峡山供电所 | 2月20日09:30-21：30 | 110kV峡山变电站10kV泗联线533；110kV院西变电站10kV院联线531、10kV院平线、10kV院安线退出重合闸 | 计划停电
46 | 胪岗供电所 | 2月20日07:30-20:00 | 110kV院西站10kV上厝线516开关退出重合闸 | 计划停电
47 | 两英供电所 | 2月20日10:00 - 20:00 | 110kV古厝站10kV古东线8#电缆分接箱602开关后段线路 | 计划停电
48 | 仙城供电所 | 2月21日08:00-20:00 | 110kV新联站10kV友北线瓦头窟分支线#03杆03T01刀闸； | 计划停电
49 | 井都供电所 | 2月21日09:00 - 18:00 | 110kV双山站10kV双埕线退出重合闸 | 计划停电
50 | 司马供电所 | 2月21日07:00-21:00 | 110kV司马站10kV司马线528退出重合闸、110kV司马站10kV司马线#37杆37T1开关 | 计划停电
51 | 胪岗供电所 | 2月22日08:00-18:00 | 110kV院西站站10kV泗和线东洋支线#25杆25T01RD跌落式熔断器后线线路 | 计划停电
52 | 司马供电所 | 2月22日10:00-20:00 | 退出110kV港美站10kV港洲线512开关退出重合闸； | 计划停电
53 | 司马供电所 | 2月22日09:30-19:30 | 退出110kV港美站10kV港洲线512开关退出重合闸； | 计划停电
54 | 司马供电所 | 2月22日07:30-19:30 | 110kV义英站10kV上方线538开关退出重合闸 | 计划停电
55 | 雷岭供电所 | 2月23日09:00 - 19:00 | 110kV红场站10kV雷岭线513退出重合闸； | 计划停电
56 | 胪岗供电所 | 2月23日08:00-18:00 | 110kV院西站10kV泗和线地坪1#支线#01杆1T01刀闸后线线路； | 计划停电
57 | 红场供电所 | 2月24日10：30 - 20：30 | 110kV红场变电站 10kV水头线514退出重合闸 | 计划停电
58 | 陇田供电所 | 2月24日07:30 - 19:30 | 110kV双山站10kV双织线514开关、110kV双山站10kV双织线#1环网柜601开关 | 计划停电
59 | 仙城供电所 | 2月24日08:00-20:00 | 110kV新联站10kV红墩线522退出重合闸。 | 计划停电
60 | 两英供电所 | 2月24日06:00 - 20:00 | 110kV古厝站10kV古石线#37塔37T1开关后段线路；110kV古厝站10kV利陂线526开关后段线路； | 计划停电
61 | 司马供电所 | 2月24日09:30-19:30 | 110kV司马站下店线#14塔14T1开关； 110kV司马站10kV下店线#35塔35T1开关； | 计划停电
62 | 司马供电所 | 2月24日06:30-18:30 | 110kV司马站尔得发线#26塔26T1开关 | 计划停电
63 | 陇田供电所 | 2月25日07:00 - 20:00 | 110kV田心站10kV南埔线#29塔29T1开关 | 计划停电
64 | 成田供电所 | 2月25日09:00 - 18:00 | 110kV沙陇站10kV盐汀线盐汀1#支线#06杆06T01刀闸 | 计划停电
65 | 峡山供电所 | 2月25日09:30 - 20:30 | 110kV义英站10kV义晖线#4环网柜603开关后段线路；110kV义英站10kV嘉怡线#8环网柜603开关 | 计划停电
66 | 两英供电所 | 2月25日07:30 - 21:00 | 110kV古厝站10kV古凤线#41塔41T1开关后段线路；110kV古厝站10kV古石线退出重合闸； | 计划停电
67 | 成田供电所 | 2月26日07:00 - 12:30 | 110kV沙陇站10kV深美线西岐2#支线#5杆5T01刀闸 | 计划停电
68 | 胪岗供电所 | 2月26日07:30-23:30 | 110kV院西站10kV院一线512开关转检修 110kV院西站10kV胪四线525开关转检修 110kV院西站10kV溪头线524开关转检修 110kV院西站10kV院胪线#1环网柜602开关、603开关转检修 | 计划停电
69 | 两英供电所 | 2月26日09:30 - 21:00 | 110kV古厝站10kV古凤线退出重合闸；110kV古厝站10kV永新线退出重合闸 | 计划停电
70 | 陇田供电所 | 2月27日07:30 - 19:30 | 110kV双山站10kV双田线退出重合闸。 110kV双山站10kV双田线园丰分支#1环网柜603开关。 110kV田心站10kV田丰线531开关 | 计划停电
71 | 峡山供电所 | 2月27日09:30-21：30 | 110kV峡山变电站10kV泗联线533；110kV院西变电站10kV院联线531、10kV院平线退出重合闸 | 计划停电
72 | 陈店供电所 | 2月28日09:00-19:00 | 110kV陈店站10kV港后线530退出重合闸； 110kV陈店站10kV流仙线531退出重合闸； 110kV陈店站10kV陈排线532退出重合闸； 110kV陈店站10kV新港线543退出重合闸； 110kV陈店站10kV备用542退出重合闸； 110kV陈店站10kV备用561退出重合闸。 | 计划停电
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
Note on A45: NTKO: 增补
Note on A46: NTKO: 增补
Note on A47: NTKO: 增补
Note on A48: NTKO: 增补
Note on A49: NTKO: 增补
Note on A50: NTKO: 增补
Note on A51: NTKO: 增补
Note on A52: NTKO: 增补
Note on A53: NTKO: 增补