## Sheet1
序号 | 所属供电所 | 停电时间 | 停电变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 峡山供电所 | 5月4日9:30-21：30 | 110kV和平变电站10kV和丰线561退出线路重合闸 | 计划停电
2 | 峡山供电所 | 5月5日8:00-20：00 | 110kV峡山站10kV峡南线563、10kV峡水线564、10kV金塘线539、10kV上家线569退出重合闸（四回同塔） | 计划停电
3 | 井都供电所 | 5月5日11:00 - 21:00 | 110kV海门站10kV上南线古埕1#支线10kV井都古埕1#公用台变1T01刀闸 | 计划停电
4 | 陈店供电所 | 5月5日09:30-22:30 | 110kV陈店变电站/10kV三合线574退出重合闸 | 计划停电
5 | 两英供电所 | 5月5日10:00 - 20:00 | 110kV古厝站10kV古石线退出重合闸 | 计划停电
6 | 两英供电所 | 5月5日10:30 - 20:30 | 220kV两英站10kV鹤青线退出重合闸 | 计划停电
7 | 两英供电所 | 5月5日08:00 - 18:00 | 110kV司马变电站10kV两南线5160kV捷佳支线#4杆 | 计划停电
8 | 峡山供电所 | 5月5日11:00-20：00 | 110kV院西站10kV峡都线522退出重合闸 | 计划停电
1 | 峡山供电所 | 5月5日10:00 - 20:00 | 110kV华侨站10kV桥陇线#43杆10kV峡山东溪7#公用台变T01；10kV桥陇线东溪10#支线#7杆10kV峡山东溪13#公用台变T01 | 计划停电
9 | 陈店供电所 | 5月6日08:00-20:00 | 110kV南湖站10kV宅草线528退出重合闸 | 计划停电
11 | 峡山供电所 | 5月6日9:00-18:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡强线548/峡强线#4杆4T01刀闸; | 计划停电
2 | 井都供电所 | 5月6日13:00 - 20:00 |  | 计划停电
3 | 井都供电所 | 5月7日09:00 - 21:00 | 110kV双山站10kV双湖线II分段#37塔37T1开关至#101塔、 110kV双山站10kV双埕线#51塔51T1开关至双埕线#132塔132T1开关 | 计划停电
12 | 红场供电所 | 5月8日09：30 - 21：30 | 退出110kV红场变电站10kV水头线514开关重合闸功能 | 计划停电
13 | 陇田供电所 | 5月8日11:00 - 21:00 | 110kV沙陇站10kV石坑线10kV洋候新村支线#2环网柜602开关 | 计划停电
14 | 陈店供电所 | 5月8日08:00-20:00 | 110kV南湖站10kV宅围线520退出重合闸 | 计划停电
15 | 陈店供电所 | 5月8日07:30-19:30 | 110kV南湖站10kV南老线534退出重合闸 | 计划停电
16 | 峡山供电所 | 5月8日10:30 - 19:30 | 110kV义英变电站10kV义洋线532/10kV拱上2#+1支线#20杆20T01刀闸;#22杆22T01刀闸; | 计划停电
17 | 红场供电所 | 5月8日10:00 - 20:00 | 110kV红场变电站10kV水头线514 10kV红场大輋村4#公用台变 | 计划停电
4 | 两英供电所 | 5月8日12:00 - 20:00 | 110kV古厝站10kV商贸线森永支线#11杆11T01刀闸后段线路 | 计划停电
5 | 两英供电所 | 5月8日13:00 - 21:00 | 110kV新联站10kV禾皋线禾皋东南6#支线#2杆10kV两英禾皋东南6#公用台变T01刀闸后段线路 | 计划停电
18 | 仙城供电所 | 5月9日09:00-20:00 | 110kV新联站10kV红墩线西美窑分支线#03杆03T01刀闸 | 计划停电
19 | 雷岭供电所 | 5月9日09:30 - 19:30 | 110kV红场站10k雷岭线松林3#支线10kV雷岭松林3#公用台变 | 计划停电
20 | 陈店供电所 | 5月9日10:00-22:00 | 110kV陈店站10kV港后线530退出重合闸 | 计划停电
21 | 陈店供电所 | 5月9日08:00-20:00 | 110kV南湖站10kV南贵线543退出重合闸 | 计划停电
22 | 峡山供电所 | 5月9日7:30-18:00 | 110kV义英变电站/10kV义洋线532/10kV拱上2#+1支线#16杆16T01刀闸; | 计划停电
23 | 峡山供电所 | 5月9日11:00-20:00 | 110kV义英变电站/10kV洋林线560/10kV北环路口3#支线#01杆01T01刀闸; | 计划停电
6 | 井都供电所 | 5月9日12:00 - 19:00 | 退出110kV双山站10kV双湖线524重合闸、双埕线510重合闸 | 计划停电
24 | 胪岗供电所 | 5月10日07：00-22：00 | 溪头线#06塔06T1开关后段线路；胪四线#06塔06T1开关后段线路；院胪线#1环网柜602开关及603开关后段线路；院一线#5环网柜605开关后段线路 | 计划停电
25 | 两英供电所 | 5月10日08:00 - 20:00 | 110kV新联变电站10kV禾皋线517开关后段线路； 110kV新联变站10kV振和线515开关后段线路； 110kV新联变电站10kV新禾线526开关后段线路 | 计划停电
26 | 红场供电所 | 5月10日09：00 - 20：00 | 退出110kV红场变电站10kV水头线514开关重合闸功能 | 计划停电
7 | 司马供电所 | 5月10日09:30 - 19:30 | 110kV港美站10kV港洲线窖下支线#1杆10kV司马窖下1#公用台变T01刀闸 | 计划停电
8 | 司马供电所 | 5月10日10:00 - 20:00 | 110kV港美站10kV港洲线窖下支线#1杆10kV司马窖下6#公用台变T01刀闸 | 计划停电
17 | 峡山供电所 | 5月10日09:00 - 20:00 | 110kV峡山站10kV上东线退出重合闸；110kV峡山站10kV峡港线#25杆25T1开关后段线路 | 计划停电
27 | 司马供电所 | 5月11日08:00 - 18:30 | 110kV司马站10kV上地线#3环网柜10kV溪美18#分支603开关 | 计划停电
28 | 峡山供电所 | 5月11日7:30-18:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡金线531/10kV禾陂7#分支线#4杆T01刀闸; | 计划停电
29 | 峡山供电所 | 5月11日9:30-18:30 | 110kV华桥变电站/10kV桥陇线528/10kV桥陇线528#7杆T01刀闸; | 计划停电
30 | 陇田供电所 | 5月11日10:30-20：30 | 110kV沙陇变电站10kV沙瑶线533退出重合闸； | 计划停电
31 | 成田供电所 | 5月11日10:00-21：00 | 220kV成田变电站10kV家一线531退出线路重合闸 | 计划停电
9 | 仙城供电所 | 5月11日11:00-20:00 | 110kV新联站10kV红墩线白沙寨内支线#01杆01T01刀闸 | 计划停电
10 | 司马供电所 | 5月11日11:30 - 20:30 | 110kV司马站10kV三发线晓华花艺分支线#11杆11T01低压隔离刀闸 | 计划停电
11 | 井都供电所 | 5月11日06:30 - 19:30 | 110kV双山站10kV神山线521退出重合闸 | 计划停电
12 | 司马供电所 | 5月11日12:00 - 20:00 | 110kV司马站10kV下美线511退出重合闸。 | 计划停电
32 | 雷岭供电所 | 5月12日09:30 - 18:30 | 110kV红场站10k红岭线济美支线#53杆10kV雷岭济美1#公用台变 | 计划停电
33 | 陈店供电所 | 5月12日09:00-19:00 | 110kV陈店站10kV港后线530退出重合闸； 110kV陈店站10kV流仙线531退出重合闸； 110kV陈店站10kV陈排线532退出重合闸； 110kV陈店站10kV新港线543退出重合闸； 110kV陈店站10kV备用531退出重合； 110kV陈店站流仙线531开关； 110kV陈店站流仙线#30塔30T1开关。 | 计划停电
34 | 司马供电所 | 5月12日11:00 - 21:00 | 110kV陈店站10kV陈西线535退出重合闸。 | 计划停电
35 | 两英供电所 | 5月12日08:00 - 19:00 | 110kV司马变电站10kV两南线#61杆61T1开关后段线路 | 计划停电
36 | 峡山供电所 | 5月12日10:00-18:00 | 110kV峡山变电站/10kV工业线53A/工业线#10环网柜602开关; | 计划停电
13 | 仙城供电所 | 5月12日11:30-20:30 | 110kV新联站10kV红墩线513退出重合闸 | 计划停电
14 | 司马供电所 | 5月12日11:00-20:00 | 110kV港美站10kV港成线小西7#支线#02+1杆02+1T01高压隔离刀闸； | 计划停电
15 | 陈店供电所 | 5月13日09:00-22:00 | 110kV陈店站10kV陈排561退出重合闸；110kV陈店站10kV流仙线531退出重合闸； | 计划停电
16 | 仙城供电所 | 5月14日09:00-20:00 | 110kV新联站10kV红墩线刘厝伯公边支线#01杆01T01刀闸 | 计划停电
37 | 陇田供电所 | 5月15日10:30 - 20:30 | 110kV田心站10kV田辉线#3环网柜10kV星辉分支602开关、110kV双山站10kV双阳线#2环网柜603开关（备用开关） | 计划停电
38 | 胪岗供电所 | 5月15日08：00-21：00 | 220kV成田站10kV港中线530退出重合闸 | 计划停电
39 | 陈店供电所 | 5月15日06:30-18:30 | 110kV陈店站流仙线流仙18#分支线#04杆04T01刀闸 | 计划停电
40 | 陈店供电所 | 5月15日07:30-19:30 | 110kV南湖站10kV宅草线528退出重合闸 | 计划停电
41 | 司马供电所 | 5月15日10:00 - 20:00 | 110kV陈店站10kV司下线547退出重合闸。 | 计划停电
42 | 司马供电所 | 5月15日09:30-19:30 | 110kV司马站10kV尔得发线周冰宜支线#1塔1T1开关。 | 计划停电
17 | 峡山供电所 | 5月15日11:00-19:00 | 110kV义英站10kV嘉怡线#7环网柜603开关 | 计划停电
43 | 峡山供电所 | 5月16日11:00-20:00 | 110kV义英变电站10kV义盛线570退出重合闸 | 计划停电
44 | 峡山供电所 | 5月16日9:30-18:30 | 110kV峡山变电站10kV上西线561退出重合闸；10kV峡洋线532退出重合闸 | 计划停电
45 | 仙城供电所 | 5月16日08:00-19:00 | 110kV新联站10kV新长线#186杆186T01刀闸 | 计划停电
46 | 雷岭供电所 | 5月16日07:00 - 19:30 | 110kV红场站10k雷岭线#169杆169T1开 | 计划停电
18 | 仙城供电所 | 5月16日10:00-19:30 | 110kV新联站10kV红墩线513退出重合闸 | 计划停电
19 | 司马供电所 | 5月16日10:30-20:00 | 110kV司马站10kV下美线大上1#支线#2杆2T01高压隔离刀闸； | 计划停电
48 | 陈店供电所 | 5月17日08:00-20:00 | 110kV南湖站10kV宅围线520退出重合闸 | 计划停电
49 | 陈店供电所 | 5月17日07:30-19:30 | 110kV陈店站10kV陈兴线546退出重合闸 | 计划停电
50 | 两英供电所 | 5月17日06:30 - 20:00 | 110kV古厝站10kV古石线529开关后段线路、10kV利陂线526开关后段线路、10kV永丰线512开关后段线路、10kV古凤线510开关后段线路 | 计划停电
51 | 峡山供电所 | 5月17日9:30-19：30 | 110kV峡山变电站10kV上家线569退出重合闸 | 计划停电
52 | 峡山供电所 | 5月17日10:00-20：00 | 10kV峡山变电站10kV峡汾线544退出重合闸 | 计划停电
53 | 红场供电所 | 5月18日09：00 - 20：00 | 退出110kV红场变电站10kV水头线514开关、110kV红场变电站10kV红电线515开关重合闸功能 | 计划停电
54 | 井都供电所 | 5月18日09:30 - 21:30 | 10kV双织线#3环网柜604开关、10kV田织线#3环网柜601开关（备用柜接入形成环网） | 计划停电
55 | 司马供电所 | 5月18日07:00-21:00 | 110kV港美站10kV港洲线#1电缆分接箱603开关； 110kV港美站110kV港洋线#1电缆分接箱10kV港洋线603开关； | 计划停电
56 | 两英供电所 | 5月18日08:00 - 19:00 | 110kV新联变电站10kV禾皋线517开关退出重合闸； 110kV新联变站10kV振和线515开关退出重合闸； 110kV新联变电站10kV新禾线526开关退出重合闸 | 计划停电
57 | 两英供电所 | 5月18日06:30 - 20:30 | 220kV两英站10kV古厝线528开关后段线路；10kV两河线529开关后段线路；10kV龙岭线519开关后段线路；10kV南港线527开关后段线路 | 计划停电
58 | 峡山供电所 | 5月18日10:00 - 20:00 | 110kV华侨站10kV桥陇线#43杆10kV峡山东溪7#公用台变T01；10kV桥陇线东溪10#支线#7杆10kV峡山东溪13#公用台变T01 | 计划停电
59 | 陇田供电所 | 5月19日06:30 - 18:30 | 110kV双山站10kV双纺线#1环网柜602开关、605开关、110kV双山站10kV双纺线#2环网柜601开关 | 计划停电
60 | 成田供电所 | 5月19日7:30-19：30 | 220kV成田变电站10kV家一线#12塔12T1开关至110kV沙陇变电站10kV成田家一线家一小学分支线#9杆家一线成田线联络L600开关段线路 | 计划停电
61 | 仙城供电所 | 5月19日06:00-19:00 | 拉开110kV新联站10kV红墩线#52杆52T01刀闸 | 计划停电
62 | 雷岭供电所 | 5月19日08:00 - 19:00 | 110kV红场站10kV雷岭线513退出重合闸；110kV红场站10kV红岭线510退出重合闸； | 计划停电
63 | 司马供电所 | 5月19日11:00 - 21:00 | 110kV陈店站10kV陈西线535退出重合闸。 | 计划停电
64 | 两英供电所 | 5月19日10:00 - 20:00 | 110kV司马站10kV两西线退出重合闸 | 计划停电
65 | 两英供电所 | 5月19日10:30 - 20:30 | 220kV两英站10kV莲塘线退出重合闸 | 计划停电
66 | 峡山供电所 | 5月19日9:00-20：00 | 110kV义英变电站10kV义晖线退出重合闸 | 计划停电
67 | 峡山供电所 | 5月19日9:30-20:30 | 110kV义英站10kV嘉怡线566退出重合闸） | 计划停电
20 | 司马供电所 | 5月19日11:30-20:30 | 110kV义英站10kV上方线上方13#支线#1杆1T01高压隔离刀闸； | 计划停电
21 | 峡山供电所 | 5月20日08:00 - 19:00 | 110kV峡山变电站10kV峡南线563退出重合闸 | 计划停电
22 | 峡山供电所 | 5月20日09:30 - 20:30 | 110kV峡山变电站10kV峡美线560退出重合闸 | 计划停电
23 | 仙城供电所 | 5月20日09:00-19:30 | 110kV新联站10kV红墩线513退出重合闸 | 计划停电
24 | 仙城供电所 | 5月20日09:00-20:00 | 110kV新联站10kV北美线524退出重合闸 | 计划停电
69 | 陇田供电所 | 5月22日07:30 - 18:30 | 110kV沙陇站10kV沙陇线退出重合闸 | 计划停电
70 | 峡山供电所 | 5月22日9:30-19：30 | 110kV华桥变电站10kV桥园线519退出重合闸 | 计划停电
71 | 峡山供电所 | 5月22日10:00-20：00 | 110kV华桥变电站10kV桥虹线518退出重合闸 | 计划停电
72 | 陈店供电所 | 5月22日08:00-20:00 | 110kV陈店站10kV陈兴线546退出重合闸 | 计划停电
25 | 陈店供电所 | 5月22日11:00-18:00 | 110kV陈店站上乡线陈店乡9#分支线4T1开关 | 计划停电
26 | 峡山供电所 | 5月22日11:30- 20:30 | 110kV峡山站10kV泗联线533退出重合闸 | 计划停电
27 | 峡山供电所 | 5月22日12:00- 21:00 | 110kV峡山站10kV大潮线543退出重合闸 | 计划停电
28 | 仙城供电所 | 5月22日11:00-20:00 | 110kV新联站10kV金竹线#81杆81T01刀闸 | 计划停电
73 | 陇田供电所 | 5月23日09:30 - 19:30 | 110kV双山站10kV双信线退出重合闸 | 计划停电
74 | 仙城供电所 | 5月23日09:00-20:00 | 110kV新联站10kV新长线梅径老径2#分支线#05杆05T01刀闸 | 计划停电
75 | 司马供电所 | 5月23日08:00-19:00 | 110kV司马站10kV华西线#93塔93T1开关。 | 计划停电
76 | 两英供电所 | 5月23日07:00 - 20:00 | 110kV司马站10kV两西线539开关后段线路；10kV蔡沟线533开关后段线路 | 计划停电
77 | 峡山供电所 | 5月23日10:00-15:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡金线531/峡金线#2环网柜602开关；110kV峡山变电站峡金线#8电缆分接箱601开关；110kV峡山变电站峡光线#20环网柜10kV峡金峡光联络线601开关 | 计划停电
29 | 成田供电所 | 5月23日11:00-18:00 | 110kV沙陇变电站/10kV成田线534/10kV家二2#支线#1+1杆1+1T01刀闸 | 计划停电
30 | 峡山供电所 | 5月23日12:30-20:00 | 110kV义英变电站10kV义苑线#1环网柜10kV红蘑菇制衣分支602开关 | 计划停电
31 | 井都供电所 | 5月23日10:30 - 20:30 | 退出110kV海门站10kV上南线530重合闸 | 计划停电
32 | 陇田供电所 | 5月23日10:30 - 20:30 | 110kV沙陇站10kV沙东线退出重合闸 | 计划停电
47 | 两英供电所 | 5月24日09:30 - 21:30 | 110kV古厝站10kV古凤线退出重合闸；110kV古厝站10kV永新线退出重合闸 | 计划停电
78 | 陈店供电所 | 5月24日9:00-21:00 | 110kV南湖站10kV宅围线520退出重合闸； | 计划停电
79 | 陈店供电所 | 5月24日08:00-20:00 | 110kV陈店站10kV五乡线569退出重合闸 | 计划停电
33 | 两英供电所 | 5月24日09:30 - 20:30 | 110kV古厝站10kV古凤线退出重合闸；110kV古厝站10kV永新线退出重合闸 | 计划停电
34 | 成田供电所 | 5月24日10:00-17:00 | 10kV深沟5#支线#03杆03T01刀闸 | 计划停电
35 | 仙城供电所 | 5月24日10:30-20:30 | 110kV新联站10kV金竹线新星浮洋支线#01杆01T01刀闸 | 计划停电
80 | 陇田供电所 | 5月25日10:00-20：00 | 110kV田心站10kV华林线退出重合闸 | 计划停电
81 | 陈店供电所 | 5月25日08:00-20:00 | 110kV陈店站10kV陈美线537退出重合闸 | 计划停电
82 | 陈店供电所 | 5月25日07:30-19:30 | 110kV南湖站南老线#31杆31T01刀闸 | 计划停电
83 | 红场供电所 | 5月25日09：30 - 19：30 | 110kV红场变电站10kV水头线514 | 计划停电
84 | 峡山供电所 | 5月25日11:00-19:00 | 110kV峡山站10kV峡汾线退出重合闸 | 计划停电
36 | 成田供电所 | 5月25日12:00-19:00 | 10kV西岐4#支线#1杆1T01刀闸 | 计划停电
37 | 仙城供电所 | 5月25日06:30-20:00 | 110kV新联站10kV红墩线513退出重合闸 | 计划停电
38 | 井都供电所 | 5月25日13:00 - 20:00 | 110kV海门站10kV上南线#74杆74T01刀闸 | 计划停电
39 | 峡山供电所 | 5月25日11:30 - 21:30 | 110kV峡山变电站10kV峡汾线544退出重合闸 | 计划停电
85 | 陇田供电所 | 5月26日07:00 - 18:30 | 110kV田线站10kV田织线#1环网柜601开关、110kV田线站10kV田织线#2环网柜601开关601开关 | 计划停电
86 | 胪岗供电所 | 5月26日06：30-22：30 | 港中线四片支线#48塔48T1开关后段线路；院胪线#1环网柜602开关后段线路； | 计划停电
87 | 雷岭供电所 | 5月26日08:00 - 19:00 | 110kV红场站10kV雷岭线513退出重合闸；110kV红场站10kV红岭线510退出重合闸； | 计划停电
88 | 陈店供电所 | 5月26日09:30-19:30 | 110kV南湖站10kV宅草线溪南1#支线#02杆02T01刀闸； 110kV南湖站10kV宅草线溪南1#支线#05杆05T01刀闸。 | 计划停电
89 | 红场供电所 | 5月26日09：00 - 20：00 | 退出110kV红场变电站10kV水头线514开关、110kV红场变电站10kV红电线515开关、 110kV红场变电站10kV林招线516开关、 110kV红场变电站10kV雷岭线513开关重合闸功能 | 计划停电
40 | 成田供电所 | 5月26日11:00-18:00 | 10kV西岐线536#77杆T01刀闸 | 计划停电
41 | 仙城供电所 | 5月26日10:00-20:00 | 110kV新联站10kV友北线学校边支线#20杆20T01刀闸 | 计划停电
42 | 陈店供电所 | 5月26日06:30-21:30 | 110kV南湖站10kV南环线#3环网柜10kV南环线IV601开关 | 计划停电
11 | 两英供电所 | 5月26日11:30 - 20:30 | 110kV司马站10kV两西线圩镇5#支线#2杆T01刀闸后段线路 | 计划停电
12 | 两英供电所 | 5月26日12:00 - 21:00 | 110kV古厝站10kV陈新线#20杆T01刀闸后段线路 | 计划停电
90 | 陈店供电所 | 5月27日09:00-19:00 | 110kV陈店站10kV新光线562退出重合闸； 110kV陈店站10kV山门线541退出重合闸； 110kV陈店站10kV新溪线568退出重合闸； 110kV陈店站10kV文溪线573退出重合闸。 | 计划停电
91 | 陈店供电所 | 5月27日09:30-19:30 | 110kV陈店站10kV山门线541退出重合闸； 110kV新联站10kV新山线518退出重合闸。 | 计划停电
92 | 胪岗供电所 | 5月29日10:00-20:00 | 220kV成田站10kV港中线530开关退出重合闸 | 计划停电
93 | 胪岗供电所 | 5月29日11:00-21:00 | 110kV院西站10kV胪二线517开关退出重合闸 | 计划停电
94 | 陈店供电所 | 5月29日09:00-21:00 | 110kV南湖站10kV宅围线520退出重合闸 | 计划停电
96 | 司马供电所 | 5月29日07:00-19:00 | 110kV义英站10kV仙星线562开关转检修；110kV义英站10kV仙星线Ⅰ分段#36塔36T1开关。 | 计划停电
97 | 两英供电所 | 5月29日06:00 - 19:00 | 110kV司马站10kV两西线上塘1#支线#02杆02T1开关后段线路 | 计划停电
43 | 陈店供电所 | 5月29日07:00-21:00 | 110kV陈店站上乡线#1环网柜602开关； 110kV陈店站上乡线#3环网柜601开关。 | 计划停电
44 | 司马供电所 | 5月29日09:30 - 19:30 | 110kV司马站10kV华西线526退出重合闸。 | 计划停电
98 | 井都供电所 | 5月30日09:30 - 20:30 | 退出110kV双山站10kV神山线521重合闸 | 计划停电
99 | 陈店供电所 | 5月30日07:30-22:30 | 110kV陈店站五乡线#42塔42T1开关 | 计划停电
100 | 两英供电所 | 5月30日10:00 - 21:00 | 110kV司马站10kV两南线退出重合闸 | 计划停电
101 | 两英供电所 | 5月30日06:30 - 19:30 | 220kV两英站10kV两河线#2环网柜603开关后段线路 | 计划停电
102 | 峡山供电所 | 5月30日8:00-18:00 | 110kV义英站10kV义美线退出重合闸 | 计划停电
45 | 仙城供电所 | 5月30日10:30-21:00 | 110kV新联站10kV北美线524退出重合闸 | 计划停电
46 | 司马供电所 | 5月30日11:00-21:00 | 110kV司马站10kV尔得发线司三31#分支线#1杆1T01隔离刀闸； | 计划停电
103 | 陈店供电所 | 5月31日07:00-19:00 | 110kV南湖站湖西线#46塔46T1开关 | 计划停电
47 | 两英供电所 | 5月31日09:00 - 20:00 | 110kV司马站10kV两南线#82杆10kV两英圩镇戏院11#公用台变T01刀闸后段线路 | 计划停电
Note on A7: NTKO: 增补
Note on A19: NTKO: 增补
Note on A21: NTKO: 增补
Note on A22: NTKO: 增补
Note on A31: NTKO: 增补
Note on A33: NTKO: 增补
Note on A34: NTKO: 增补
Note on A35: NTKO: 增补
Note on A36: NTKO: 增补
Note on A42: NTKO: 增补
Note on A69: NTKO: 增补
Note on A74: NTKO: 增补
Note on A75: NTKO: 增补
Note on A76: NTKO: 增补
Note on A84: NTKO: 增补
Note on A102: NTKO: 增补
Note on A103: NTKO: 增补
Note on A108: NTKO: 增补
Note on A109: NTKO: 增补
Note on A112: NTKO: 增补
Note on A132: NTKO: 增补
Note on A133: NTKO: 增补
Note on A140: NTKO: 增补
Note on A145: NTKO: 增补
Note on A146: NTKO: 增补
Note on A151: NTKO: 增补