**南方电网广东汕头潮南供电局**

**2023年第一季度供电质量两率情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 城市供电可靠率 | 99.9959% |
| 农村供电可靠率 | 99.9667% |
| 城市居民端电压合格率 | 100% |
| 农村居民端电压合格率 | 100% |
| 客户平均停电时间（SAIDI） | 0.68 |
| 客户平均停电频率（SAIFI） | 0.198 |