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汕潮南环建复[2019]22号
关于对《潮南区峡山污水处理厂三期管网
扩建工程环境影响报告表》的批复

汕头市潮南区广业练江生态环保有限公司:

你单位上报的由广东省环境保护工程研究设计院有限公司编制的《潮南区峡山污水处理厂三期管网扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、潮南区峡山污水处理厂三期管网扩建工程位于中港河上游上东埔村、莲青村、英光、大宅村、上家村等，项目法人代表周华，总投资33046万元，拟新建管网总长28.79公里，其纳污范围主要包括中港河上游上东埔村、莲青村、英光、大宅村、上家村等，泵站位于中港河与峡山大溪交汇处北侧，占地面积约为200m2，采用一体化全地下式泵站，共设两套，每套设提升泵3台。

二、根据《报告表》环评结论，从环境保护角度，原则上同意潮南区峡山污水处理厂三期管网扩建工程建设，项目应按照报告表内容组织实施。 

三、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、汕头市生态环境保护综合执法局潮南分局负责该项目的现场环境监察，发现违法行为依法查处。
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