潮南区环境保护局拟对汕头市潮南区雷岭镇卫生院标准化建设项目环境影响报告表进行审查的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序，经审议，我局拟对《汕头市潮南区雷岭镇卫生院标准化建设项目环境影响报告表》进行审查，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示，如有意见，请在公示期间内来信或来电向我局反映。
联系地址：潮南区峡山街道洋汾林居委综合大楼5楼区环保局规划环评生态股
邮编：515044
联系电话：0754-87921632
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。
	项目名称
	汕头市潮南区雷岭镇卫生院标准化建设项目

	建设单位
	汕头市潮南区雷岭镇卫生院

	建设地点
	汕头市潮南区司神公路雷岭路段39号

	环评机构
	河南鑫垚环境技术有限公司

	项目概况
	汕头市潮南区雷岭镇卫生院标准化建设项目位于汕头市潮南区司神公路雷岭路段39号，项目法人代表翁礼波，拟投资738.64万元，建设5层门诊综合楼一幢，占地面积408.87平方米，建筑面积1581.54平方米。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、施工期
⑴大气环境影响：
施工期大气污染物主要包括运输车辆行驶引起的扬尘，施工过程挖土作业、建筑材料的装卸、堆放和拌合的风力扬尘，各种施工机械在运行时排放出的机械尾气，装修过程中产生的油漆废气。施工期间，其边界应设置高度2米以上的围挡，对于特殊地无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。尽量提高重型机械设备使用效率，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，并定期进行清洗保洁。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。建筑材料可采取密闭存储，使用成品商品砼，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。半封闭车辆对装载物进行遮盖，运输车辆严禁超载。装修时使用环保油漆作为原料，油漆作业完成后，应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。
⑴水环境影响：
项目施工期产生的废水主要为建筑施工废水和现场施工人员的生活污水。

施工区域建设围堰或挡水墙避免施工废水流入纳污水体。施工废水收集汇流入沉淀池、隔油池，施工废水经过静置沉淀、隔油处理后回用于场地洒水抑尘或混凝土的搅拌。施工地点位于卫生院内，施工人员日常生活可依托现有的厕所等公共设施，施工人员生活废水经卫生院内现有的三级化粪池处理后排放。

（3）声环境影响

施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。选用低噪声的施工机械，合理安排施工计划和作业点位。施工单位在12:00至14:00，22:00至翌晨7:00，两个作息时段应无条件停止施工作业。增强作业人员的环境保护意识，施工阶段部分噪声较大的施工设备安排在远离敏感点的位置，最大程度减少施工噪声对环境敏感点的影响。

（4）固体废物环境影响：

项目工程施工期产生的固体废弃物主要是施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾等固体废物以及施工人员日常生活产生的生活垃圾。对于废建筑材料，可回收利用的材料综合回收利用，不可回收利用的混凝土块等，可用于场地回填或者清理运走。人员生活区内设置垃圾倾倒点，严禁生活垃圾乱丢乱倒，并与环卫部门协调，确保垃圾的日常清运。

二、营运期

1、水环境影响：
项目营运期产生的污水主要为医务人员、行政办公人员日常生活产生的生活污水，卫生院病房、诊室病人治疗过程产生的废水以及卫生院检验科实验过程产生的废水。生活废水及医疗废水经三级化粪池处理后一起汇入污水处理设施，废水经处理达标后排放。含铬、含氰、含汞废水应经加药中和及沉淀处理后方可排入污水处理站。

2、环境空气影响：
项目营运期产生的废气主要来源于员工食堂厨房烹饪产生的油烟废气、门诊病菌气体以及污水处理产生的污泥和员工生活垃圾堆放产生的恶臭气体。油烟废气配套静电油烟净化器进行净化处理，加强对诊断区、候诊区和卫生院走廊的通风排气、清洁和消毒，对污水处理产生的污泥，建设单位应用密封容器贮存，及时转移。
3、噪声环境影响：

项目建成投入运营后产生的噪声主要为空调外机等通风排气设备等设备运行产生的噪声以及卫生院门诊治疗产生的社会嘈杂声。门诊综合楼、住院综合楼等房间门窗必要时紧闭，加强管理，设置安静、禁止高声喧哗等标志牌，空调外机等通风排气设备选用低噪声设备，合理安装，必要时加装减震垫，减少噪声产生。

4、固体废弃物对环境的影响：

项目固体废物包括医疗废物、生活垃圾以及污水处理产生的污泥。项目产生的医疗废物、污水处理产生的污泥属于《国家危险废物名录》中编号为HW01的危险废物。建设单位应将危险废物用专门的容器密封存放，交有危险废弃物处理资质的单位妥善处理。生活垃圾应集体堆放，交环卫部门统一处理，日产日清。

5、外环境对项目影响：
项目位于汕头市潮南区司神公路雷岭路段39号，不存在对卫生院产生影响的污染源，项目周围环境对项目的影响是可接受的。

6、辐射环境影响：

项目卫生院使用设备中涉及放射源的X光机等，应按有关辐射管理要求另外进行环境影响评价，并按规定报批及申领放射源许可证，放射源设备经环保有关部门审批同意后方可投入使用。

	公众参与情况
	建设单位委托环评单位开展建设项目环境影响评价工作后，在网站上于2016年06月28日进行公示（公示期为5个工作日），在网上公示期间未收到环保方面的意见。


